附表一

	职工食堂屋面防水维修及送餐间改造-报价单

	序号
	项目名称
	主要内容
	单位
	数量
	单价
	合价（元）

	一
	屋面防水维修
	
	
	
	
	

	1
	脚手架搭设
	1.脚手架搭设上下屋面10m高
	m2
	30
	
	

	2
	清理屋面垃圾
	1.清理屋面杂物、归堆
	项
	1
	
	

	3
	瓦屋面
	1.拆除琉璃瓦
2.原琉璃瓦安装还原
	m2
	10
	
	

	4
	屋面卷材防水
	1.屋面丙纶防水卷材一层
	m2
	10
	
	

	5
	屋面刚性层
	1.屋面防水砂浆保护层2cm厚
	m2
	10
	
	

	6
	屋面变形缝
	1.瓦面裂缝打硅酮结构胶
	m
	50
	
	

	7
	余方弃置
	1.屋面垃圾下楼
2.建筑垃圾清理外运15km
	m3
	0.5
	
	

	
	小计
	
	
	
	
	

	二
	送餐间改造
	
	
	
	
	

	1
	楼地面龙骨及饰面拆除
	1.拆除木地板
	m2
	7.92
	
	

	2
	平面抹灰层拆除
	1.拆除水泥找平层
	m2
	7.92
	
	

	3
	混凝土构件拆除
	1.凿除室内混凝土地面
	m2
	7.92
	
	

	4
	挖沟槽土方
	1.室内挖沟槽土方
	m3
	2.52
	
	

	5
	塑料管
	1.埋设PVC排水管φ110
	m
	2.4
	
	

	6
	垫层
	1.浇筑砖地沟垫层10cm厚
	m3
	0.33
	
	

	7
	砖地沟、明沟
	1.砌筑砖地沟
2.沟立面、底面抹灰
3.不锈钢沟盖板安装
	m
	6.6
	
	

	8
	垫层
	1.浇筑混凝土垫层15cm厚
	m3
	0.89
	
	

	9
	水泥砂浆楼地面
	1.水泥砂浆找平层2cm厚
	m2
	5.94
	
	

	10
	块料楼地面
	1.地砖铺砌300*300
	m2
	5.94
	
	

	11
	开孔（打洞）
	1.墙体钻孔、穿管
	个
	1
	
	

	12
	楼（地）面变形缝
	1.室外混凝土地面锯缝机切缝20cm深
	m
	22
	
	

	13
	混凝土构件拆除
	1.凿除室外混凝土地面
	m2
	2.2
	
	

	14
	挖沟槽土方
	1.室外挖沟槽土方
	m3
	0.88
	
	

	15
	塑料管
	1.埋设PVC排水管φ110
	m
	11
	
	

	16
	回填方
	1.沟槽土方回填
	m3
	0.88
	
	

	17
	垫层
	1.浇筑混凝土垫层15cm厚
	m3
	0.33
	
	

	18
	实心砖墙
	1.墙体加高封顶
	m3
	0.25
	
	

	19
	铲除油漆面
	1.铲除墙面乳胶漆、腻子
	m2
	30.78
	
	

	20
	墙面一般抹灰
	1.内墙面一般抹灰20mm厚
	m2
	30.78
	
	

	21
	墙面一般抹灰
	1.加高墙面一般抹灰20mm厚
	m2
	4.95
	
	

	22
	块料墙面
	1.墙面砖600*300、勾缝
	m2
	30.78
	
	

	23
	抹灰面油漆
	1.铲除油漆面
2.墙面刮腻子2道、刷乳胶漆2道
	m2
	6.08
	
	

	24
	抹灰面油漆
	1.墙面刮腻子2道、刷乳胶漆2道
	m2
	4.95
	
	

	25
	线槽
	1.PVC线槽20*10
	m
	30
	
	

	26
	配线
	1.BV-500V 4mm2铜芯导线
	m
	100
	
	

	27
	插座
	1.10A五孔插座
	个
	3
	
	

	28
	普通灯具
	1.吊灯安装
	套
	1
	
	

	29
	塑料管
	1.DN20-PPR给水管安装
	m
	20
	
	

	30
	铺种草皮
	1.铺种草皮
	m2
	15
	
	

	31
	余方弃置
	1.建筑垃圾清理外运15km
	m3
	10
	
	

	
	小计
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	合计（元）
	
	
	
	
	

	
	税金（元）
	根据供应商自身

开票税率填写

（如：9%、3%）
	
	
	
	

	
	总计（元）
	
	
	
	
	


附表二
异常低价自愿接受审查承诺函

致：（采购单位名称）

我方（响应单位全称），自愿参与（项目名称）的询比工作，我方已完整、仔细研读本项目采购文件全部条款，充分知悉本项目响应税前报价低于最高报价45%属于异常低价报价，且需无条件接受采购方专项审查的相关规定。为充分响应采购文件要求，保障本次活动公平、公正、合规开展，我方郑重作出如下自愿承诺：

一、我方完全认可本次响应报价的真实性、合法性、合理性，本次报价不存在恶意竞标、扰乱招投标市场秩序、低于成本恶性竞争、虚假报价等违规违法情形，所有报价数据均基于项目实际施工内容、市场行情、自身施工优势精准核算得出。

二、我方自愿无条件接受采购方针对本项目开展的专项审查工作，积极配合所有审查流程，不拒绝、不推诿、不阻挠任何审查环节。

三、我方承诺，在采购方规定的时限内，无条件、完整、真实地向采购方提交本项目完整的成本测算说明书，同时提供对应的全套佐证证明材料，包含但不限于：人工成本测算明细、材料设备采购报价及询价凭证、机械台班费用测算表、管理费用、安全文明施工费、税费、合理利润及其他配套费用的核算依据、施工方案成本匹配说明、企业成本管控优势证明等所有采购方要求的相关资料。

四、我方保证所提交的全部成本测算文件、证明材料均真实、准确、有效、完整，无伪造、篡改、隐瞒、虚假填报等情况。若经审查发现我方报价低于实际施工成本、报价依据不实、材料造假、恶意低价竞标等违规问题，我方自愿放弃本次项目投标资格、中标资格，无条件作废响应文件，自愿承担由此产生的全部违约责任、市场不良行为记录、行政处罚及一切经济损失，自行承担对本次采购活动造成的一切不良影响。

五、我方明确知晓，若逾期未按要求提交成本测算资料、提交资料不符合审查要求或审查最终判定报价无效，采购方有权直接否决我方响应报价、作废我方响应文件，我方对此无任何异议，不提出任何投诉、复议、诉讼等维权诉求。

六、本承诺函为我方真实意思表示，具有独立法律效力，自加盖单位公章之日起生效，贯穿本次采购全过程及项目履约全周期，不可撤销。

特此承诺！

响应供应商（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：    年   月   日

附表三
税率及不含税价合规承诺书
致：（采购单位名称）

我单位就参与（项目名称）响应事宜，郑重作出如下承诺：

一、我单位所提交响应文件中列明的各清单项目及总报价的不含税价（税前价）、适用增值税税率、增值税额及含税总价，均严格按照国家现行税收政策编制，数据真实、准确、完整，无任何遗漏、虚增或虚假填报情况。

二、我单位所申报的增值税税率，与自身实际纳税资质、项目对应税目及国家税收相关规定完全一致，不存在虚报、错报税率的情形。

三、若我单位成交，将严格按照响应文件承诺的不含税金额、税率开具合法有效且符合国家税收规定的增值税专用发票，发票载明的信息与响应文件保持一致，确保发票真实、合规、可查验。

四、若违反上述承诺，我单位自愿承担一切法律责任和经济损失，包括但不限于被取消成交资格、解除合同、赔偿采购人因此遭受的损失，同时接受相关行政主管部门的处罚。

特此承诺！

响应供应商（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：    年   月   日

