绿道二期木质平台维修改造工程    工程

# 招标工程量清单

招  标  人：                             (盖章)

年   月   日

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿道二期木质平台维修改 标段：绿道二期木质平台维修改造工

程

第 1 页  共 2 页

造工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  |  | 单项工程 |  |  |  |  |  |
|  |  | 园林绿化工程 |  |  |  |  |  |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 05B001 | 拆除木质步道龙骨及面层 | 1.原有步道龙骨及面层拆 除，部分面层保护性拆除 | m2 | 451.89 |  |  |
| 2 | 05B002 | 拆除木质步道面层 | 1.原有步道面层拆除 | m2 | 127.15 |  |  |
| 3 | 050201024001 | 木制步桥龙骨 | 1.部位:绿道二期步道 2.龙骨材料种类、规 格:50*50*2.2镀锌方钢 | m2 | 451.89 |  |  |
| 4 | 050201024002 | 木制步桥面层 | 1.部位:绿道二期步道 2.面层材料品种、规格 :5cm厚防腐木 3.连接方式:不锈钢钉连接 | m2 | 321.7 |  |  |
| 5 | 050201024003 | 木制步桥面层 | 1.部位:绿道二期步道面层利旧安装 2.面层材料品种、规格 :5cm厚防腐木 3.连接方式:不锈钢钉连接 | m2 | 257.34 |  |  |
| 6 | 011401004001 | 木材面油漆 | 1.步道木材六面刷漆 2.腻子修补找平、刷熟桐底油2遍、木蜡油3遍 | m2 | 872.18 |  |  |
| 7 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.建筑垃圾外运 2.运距投标人自行考虑 3.消纳费投标人自行考虑 | m3 | 38.68 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：如有场地硬化及现场围挡清单，除招标文件规定或合同另有约定外，在分部分项工程项目清单中填列。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿道二期木质平台维修改造工程

标段：绿道二期木质平台维修改造工

程

第 2 页

共 2 页

| 合计 |  |
| --- | --- |

注：如有场地硬化及现场围挡清单，除招标文件规定或合同另有约定外，在分部分项工程项目清单中填列。

# 工程量清单计算规则说明

工程名称：绿道二期木质平台维修改

造工程

第 1 页  共 1 页

| 1.本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854-2024、《通用安装工程工程量计算标准》 GB/T 50856-2024等进行列项以及工程量计算。 2.补充清单按照以下说明进行列项以及工程量计算： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| 05B001 | 拆除木质步道龙骨及面层 | 1.原有步道龙骨及面层拆除，部分面层保护性拆除 | m2 |  |  |
| 05B002 | 拆除木质步道面层 | 1.原有步道面层拆除 | m2 |  |  |

注:1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号;

2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

# 工程项目清单汇总表（不含甲供材）

工程名称：绿道二期木质平台维修改造工程

第 1 页  共 1 页

标段：绿道二期木质平台维修改造工程

| 序号 | 项 目 内 容 | 金 额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程项目 |  |
| 1.1 | 单项工程 |  |
| 1.1.1 | 园林绿化工程 |  |
| 2 | 措施项目 |  |
| 2.1 | 其中：安全生产措施项目 |  |
| 3 | 其他项目 |  |
| 3.1 | 其中：暂列金额 |  |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |
| 3.3 | 其中：计日工 |  |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 |  |
| 3.5 | 其中：合同中约定的其他项目 |  |
| 4 | 增值税 |  |
| 5 | 合 计 |  |

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

3 本表“合计 ”金额不含甲供材（发包人提供材料）金额及其增值税。